舟山市水利局文件

舟水许〔2020〕40号

关于舟山裕大酿造有限公司取水许可申请的批复

舟山裕大酿造有限公司：

你公司《关于要求审批舟山裕大酿造有限公司取水许可的请示》收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定形式。根据《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》和《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》的规定，经研究，现将主要内容批复如下:

一、同意你公司从舟山市定海区临城街道西溪岭水库取水（东经122°08′06″，北纬29°59′55″），年取水量为1万立方米，最大日取水量为0.006万立方米/日，取水用途为厂区清洗杂用，属其他取水类别。

二、根据水资源论证报告，你公司本项目退水接入污水管网输送至污水处理厂集中处理，退水量约20立方米/日。

三、你公司本取水项目属于已建工程，直接利用已有的取水设施进行取水，要确保安装的取水计量设施符合国家要求和标准，定期对取水计量设施进行检定或校准，保证计量设施正常使用和量值准确、可靠。

四、你公司要严格执行国家对节水的有关要求，合理利用和保护水资源。

五、本项目的取水地点、取水量和取水方式等发生变化，你公司应当重新进行水资源论证并重新申请取水许可。

六、你公司应服从水行政主管部门取水监督、调度管理和取水限制的相关要求，并按照《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》要求及时缴纳水资源费。

舟山市水利局

2020年11月06日

舟山市水利局办公室                     2020年11月06日印发